## Оглавление
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 13 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
Содержание
1. Мешочные фильтры Cintropur (Бельгия)
2. Мешочные из нержавейки+ дисковые
3. Мультипатронные фильтры
4. Управляющие клапана Clack (CША)
5. Комплектующие и запчасти Clack
6. Клапаны управления Runxin
7. Клапаны управления Autotrol
8. Корпуса фильтров Canature, Wave Cyber, NOYI
9. Солевые баки и дистрибьюторы
10. Фильтрующие материалы и реагенты
11. Дозирующие насосы (Италия) и расходомеры
12. УФ- стерилизаторы
13. Системы аэрации в сборе
14. Бытовые фильтры и картриджи
15. Диафрагменные клапана JK-Matic
16. Ротаметры, манометры и т.д.
17. Комплектующие для осмоса
18. Быстроразъёмные соединения и смесители
http://aquaprom-sz.ru/
https://aquaprom-sz.ru/price/
https://mrqz.me/5ebbbcf5a6b32200449ade6b

## Мешочные Cintropur
Вернуться в Оглавление
| Наименование | цена, USD
Мешочные фильтры Cintropur (Бельгия)
Фильтры механические с мешком
FWCCNW241 | SL240 Фильтр механический 1" с ключом и мешком 25µ, 4,5 м³/час при ΔP=0.5 бар | 84
FWCCNW250 | NW25 Фильтр механический 1" с ключом и мешком 25µ, 5,5 м³/час | 113
FWCCNW320 | NW32 Фильтр механический 1 ¼ " с ключом и мешком 25µ, 6,5 м³/час | 143
FWCCNW340 | NW340 Фильтр механический 1 1/4" с ключом и мешком 25µ, 16 м³/час при ΔP=0.5 бар | 297
FWCCNW400 | NW400 Фильтр механический 1 1/2" с ключом и мешком 25µ, 18 м³/час при ΔP=0.5 бар | 345
FWCCNW500 | NW500(в комплекте с муфт. соединениями)2" с ключом и мешком 25µ, 20,0 м³/час | 545
FWCCNW650 | NW650(в комплекте с фланцами) 2 ½" с ключом и мешком 25µ, 25,0 м³/час | 608
FWCCNW800 | NW800 (в комплекте с фланцами) 3" с ключом и мешком 25µ, 30,0 м³/час | 648
Фильтры засыпные с водоподъемной трубкой
FWCCTECTN | NW 25 TE - CTN 1" - фильтр со стаканом | 132
FWCCTE320 | NW32TE Фильтр засыпной 1 ¼ " с ключом | 161
FWCCTE501 | NW500 TE(в комплекте с муфт. соединениями) 2" с ключом | 479
FWVACT001 | Уголь активированный «Cintropur Scin» (3,4 литра) | 54.15
Фильтр комбинированный
FWCCDUO250 | NW25DUO Фильтр сдвоенный механический и засыпной 1" с ключом | 233
UV-системы
FWUVTRIO | UV TRIO (¾ " + 1") | 800
Настенные крепежи и соединения
FWZCFIX283440 | Настенный крепеж (NW280/340/400) | 53.9
FWZCFNW251 | Настенный крепеж (NW18/25/32) | 14
FWZCFDUO0250 | Настенный крепеж DUO | 39
FWZCFNW500 | Настенный крепеж (NW 500/650/800) | 70
FWZCRNW500 | Латунное муфтовое соединение 2" (комплект) | 138.24
FWZCRNW620 | Латунное муфтовое соединение 2 ½ " (комплект) | 238.97
FWZCRNW750 | Латунное муфтовое соединение 3" (комплект) | 433.32
Мешочные и сетчатые вставки
FWVC005NW250 | Мешок 5 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 19.58
FWVC010NW250 | Мешок 10 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 14.5
FWVC025NW250 | Мешок 25 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 15.4
FWVC050NW250 | Мешок 50 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 15.74
FWVC100NW250 | Мешок 100 мкм для NW 25 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 15.34
FWVC150NW250 | Сетка 150 мкм для NW 25 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,045м² | 68.05
FWVC300NW250 | Сетка 300 мкм для NW 25 (5 штук), нейлоновая, промывная | 51
FWVC005NW320 | Мешок 5 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 27.63
FWVC010NW320 | Мешок 10 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 21
FWVC025NW320 | Мешок 25 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС;0,084м² | 21.89
FWVC050NW320 | Мешок 50 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 22.91
FWVC100NW320 | Мешок 100 мкм для NW 32 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,084м² | 16.76
FWVC150NW320 | Сетка 150 мкм для NW 32 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,084м² | 85.68
FWVC300NW320 | Сетка 300 мкм для NW 32 (5 штук) нейлоновая, промывная | 66.5
FWVC010NW340 | Мешок 10 мкм д/NW340 (5 штук) | 34.11
FWVC025NW340 | Мешок 25 мкм д/NW340 (5 штук) | 31.38
FWVC050NW340 | Мешок 50 мкм д/NW340 (5 штук) | 32.4
FWVC010NW400 | Мешок 10 мкм д/NW400 (5 штук) | 44
FWVC025NW400 | Мешок 25 мкм д/NW400 (5 штук) | 38.21
FWVC050NW400 | Мешок 50 мкм д/NW400 (5 штук) | 40.25
FWVC005NW500 | Мешок 1 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) | 49.66
FWVC005NW500 | Мешок 5 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,125м² | 47.56
FWVC010NW500 | Мешок 10 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,125м² | 41
FWVC025NW500 | Мешок 25 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,125м² | 29.07
FWVC025NW500 | Мешок 50 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 31.46
FWVC100NW500 | Мешок 100 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) полипропилен; 4 -50ºС; 0,045м² | 27.36
FWVC150NW500 | Сетка 150 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,125м² | 127
FWVC300NW500 | Сетка 300 мкм для NW 50/62/75 (5 штук) нейлон; 4 -50ºС; 0,125м² | 123
FWUCNW250 | Картридж универсальный для NW25 | 42
Комплектующие фильтров
FWZCTNW250 | Верхний корпус фильтра(NW18/25/32) | 24.67
FWZCVNW500 | Заглушка колбы + уплотнительное кольцо О | 3.38
FWZCSNW250 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ (NW25) | 22.98
FWZCSNW320 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ (NW32) | 42.59
FWZCSNW500 | Каркас для мешочного фильтра ПВХ (NW50/62/75) | 48.65
FWZCDNW250 | Крышка каркаса мешочного фильтра ПВХ(NW18/25/32) | 2.03
FWZCDNW500 | Крышка каркаса мешочного фильтра ПВХ(NW50/62/75) | 4.39
FWZCMNW020 | Манометр ¼ " | 15.84
FWZCRNW250 | Муфтовое соединение (NW25 -1") | 9.13
FWZCRNW320 | Муфтовое соединение (NW32 -1 ¼ ") | 10.14
FWZCRDNW250 | Муфтовое соединение для ДУО (NW25/32) (муфта для ДУО+ 2 прокладки) | 12.17
FWZCPNW250 | Приспособление для угля (NW25) | 75.04
FWZCPNW320 | Приспособление для угля (NW32) | 84.5
FWZCCNW250 | Стакан прозрачный (NW25) | 31.1
FWZCCNW320 | Стакан прозрачный (NW32) | 61.52
FWZCCNW500 | Стакан прозрачный (NW50/62/72) | 119.99
FWZCCNW251 | Стакан чёрный (NW25) | 33.46
FWZCCNW321 | Стакан чёрный (NW32) | 65.23
FWZCCNW503 | Стакан чёрный (NW50/62/75) | 122.02
FWZCONW251 | Уплотнительное кольцо муфты О-Ring (NW18/25/32) {35*3мм NBR 70SH} | 1.1
FWZCONW250 | Уплотнительное кольцо стакана О-Ring (NW18/25/32) {88*5мм NBR 70SH} | 2.52
FWZCONW500 | Уплотнительное кольцо стакана О-Ring (NW50/62/75) {127*5,33мм NBR 70SH} | 2.88
FWZCINW500 | Хомут обжимной (NW50/62/75) | 134.64
FWZCHNW250 | Центробежная улитка(NW18/25/32) | 2.03
FWZCHNW500 | Центробежная улитка(NW50/62/75) | 4.06
FWZCKNW250 | Чёрный ключ(NW18/25/32) | 3.72

## Мешочные +Дисковые
Вернуться в оглавление
Мешочные фильтры из нержавеющей стали BFH (Тайвань)
| Корпус SUS 304-BFH-1 (фильтр мешочного типа) 20 м³/ч | 1173
| Корпус SUS 304-BFH-2 (фильтр мешочного типа) 45 м³/ч | 1447
Мешочные фильтры из нержавеющей стали BFL
BFL-1 | Мешочный фильтр, вход/выход 2" BSP (внутреняя), 15 м3/ч, нерж. сталь SUS304 | 577
BFL-2 | Мешочный фильтр, вход/выход 2" BSP (внутреняя), 30 м3/ч, нерж. сталь SUS304 | 672
BFL-3 | Мешочный фильтр, вход/выход 1" BSP (внутреняя), 5 м3/ч, нерж. сталь SUS304 | 355
BFL-4 | Мешочный фильтр, вход/выход 1" BSP (внутреняя), 8 м3/ч, нерж. сталь SUS304 | 423
BFL-1 М | Мешочный фильтр, вход/выход 2" BSP (внутреняя), 15 м3/ч, нерж. сталь SUS304 матовый | 604
BFL-2 М | Мешочный фильтр, вход/выход 2" BSP (внутреняя), 30 м3/ч, нерж. сталь SUS304 матовый | 708
BFL-4 М | Мешочный фильтр, вход/выход 1" BSP (внутреняя), 8 м3/ч, нерж. сталь SUS304 матовый | 500
Мешки для фильтров
BAG1-PP-XX | Мешок для фильтра BFH-1. 5,10,25,50,100 мкм | 10
BAG2-PP-XX | Мешок для фильтра BFH-2. 10,50,100 мкм | 14
BAG1 | Мешок для фильтра BFL-1. 5, 10, 20, 50, 100 мкм | 20
BAG2 | Мешок для фильтра BFL-2. 5, 10, 20, 25, 50, 100 мкм | 28
BAG3 | Мешок для фильтра BFL-3. 5, 10, 25, 50, 100 мкм | 11
BAG4 | Мешок для фильтра BFL-4. 5, 10, 25, 50, 100 мкм | 11
Дисковые фильтры GLACLEAN
G100D25B130 | Дисковый косой фильтр GLACLEAN 1" (наружная), 130 мкм | 8
G100D40B130 | Дисковый косой фильтр GLACLEAN 1,5" (наружная), 130 мкм | 34
G100D50B130 | Дисковый косой фильтр GLACLEAN 2" (наружная), 130 мкм | 34
G200D50NB130 | Дисковый прямой фильтр GLACLEAN 2" (наружная), 130 мкм | 177
Дисковые фильтры RunXin | Дисковые фильтры RunXin
| Комплект PU515(RL-Q01S-ручной дисковый фильтр) -1,5 м3/час, 50 мкм | 83
| Комплект PU515(RL-Q01-автоматический дисковый фильтр) -1,5 м3/час, 50 мкм | 240
| Комплект PU515(RL-Q02-автоматический дисковый фильтр) -2,5 м3/час, 50 мкм | 325
Дисковые фильтры Mide Tech
1431304 | Система фильтрации MD2-2-3 (130mk) -(Дисковые фильтры 2", 2 шт, коллектор 3") до 25 м3/час | 4515
1431404 | Система фильтрации MD2-3-3 (130mk) -(Дисковые фильтры 2", 3 шт, коллектор 3") до 50 м3/час | 6626
1431604 | Система фильтрации MD3-1-3 (130mk) -(Дисковые фильтры 3", 1 шт, коллектор 3") до 30 м3/час | 3465
1431804 | Система фильтрации MD3-3-4 (130mk) -(Дисковые фильтры 3", 3 шт, коллектор 4") до 90 м3/час | 7571
1432004 | Система фильтрации MD3-5-6 (130mk) -(Дисковые фильтры 3", 5 шт, коллектор 6") до 150 м3/час | 12621
| Система фильтрации MD3-7-6 (130mk) -(Дисковые фильтры 3", 7 шт, коллектор 6" или 8") до 210 м3/час | 17668
MD1.0 | Контроллер для дисковых фильтров MD1.0 | 700
MDT201001 | T-образный дисковый фильтр MDT-2" (100 мкм) ручной | 177
MDT201002 | T-образный дисковый фильтр MDT-3" (100 мкм) ручной | 237
MDY191002 | Y-образный дисковый фильтр MDY-1" (130 мкм) ручной | 8.4
| диски 100 мкм для фильтра MD (чёрный) | 168
3010016 | Диски 130 мкм для фильтра MD (красный) (комплект) | 168

## Мультипатронные фильтры
Вернуться в Оглавление
Мультипатронные фильтры Bona (Китай)
Модель | Кол-во и длина картриджей | вход/выход | Производительность, м3/час | Габариты, диаметр*высота,мм | AISI 304
Цена, USD
BN1-W3L2 | 3 x 20” | 1,5”BSP | 6 | 170*850 | 304
BN1-W5L1 | 5 x 10” | 1,5”BSP | 5 | 260*610 | 240
BN1-W5L2 | 5 x 20” | 1,5”BSP | 10 | 260*870 | 270
BN1-W5L3 | 5 x 30” | 2"BSP | 15 | 260*1120 | 330
BN1-W5L4 | 5 x 40” | 2”BSP | 20 | 260*1370 | 400
BN1-W7L2 | 7 x 20” | 2”BSP | 14 | 250*870 | 600
BN1-W7L3 | 7 x 30” | 2,5”BSP | 21 | 250*1120 | 614
BN1-W7L4 | 7 x 40” | 2,5”BSP | 28 | 250*1370 | 682
Фланцевые
BN3-W7L4 | 7х40" | DN50 | 28 | 250*1410 | 1465
BN3-W11L4 | 11х40" | DN80 | 44 | 360*1420 | 1808
BN3-W15L3 | 15х30" | DN80 | 45 | 410*1180 | под заказ
BN3-W15L4 | 15х40" | DN80 | 60 | 410*1430 | 2218
BN3-W19L3 | 19х30" | DN100 | 57 | 460*1190 | под заказ
BN3-W19L4 | 19х40" | DN100 | 76 | 460*1440 | под заказ
Картриджи Purtrex (США)
Модель |  | Типоразмер | Микронность | **Пористость, мкм | Цена, USD
Картридж Purtrex PX**- 20" |  | 20 Sl |  | 1,5,10,20,30,50 | 12
Картридж Purtrex PX**- 30" |  | 30 Sl |  | 1,5,10,20,30,50 | 18
Картридж Purtrex PX**- 40" |  | 40 Sl |  | 1,5,10,20,30,50 | 24
Мультикартриджные фильтры SUS Micro Filter
Мультикартриджный фильтр SC-10-5 |  | 1,5”BSP | 10 | 200*500 | 285
Мультикартриджный фильтр SC-20-5 |  | 1,5”BSP | 15 | 200*750 | 320
Мультикартриджный фильтр SC-30-5 |  | 1,5”BSP | 25 | 200*850 | 385
Мультикартриджный фильтр SC-30-10 |  | 2”BSP | 50 | 300*850 | 775
Мультикартриджный фильтр SC-40-24 |  | DN80 (3") | 82 | 600*1800 | 1840
Картриджи намоточные Purtrex (Бельгия)
Модель |  | Типоразмер | Микронность | **Пористость, мкм | Цена, USD
Картридж Purtrex PX**- 20" |  | 20 Sl |  | 1,5,10,20,30,50 | 12
Картридж Purtrex PX**- 30" |  | 30 Sl |  | 1,5,10,20,30,50 | 18
Картридж Purtrex PX**- 40" |  | 40 Sl |  | 1,5,10,20,30,50 | 24
Картриджи полипропиленовые (Китай)
SC-20-XX | Картридж полипропиленовый 20 SL (5,10,20,50 мкм) Китай |  |  |  | 4
SC-30-5 | Картридж полипропиленовый 30 SL 5 мкм (Китай) |  |  |  | 6
SC-40-5 | Картридж полипропиленовый 40 SL 5 мкм (Китай) |  |  |  | 8

## Клапана Clack
Вернуться в Оглавление
Модель | Назначение, описание клапана управления | Цена, USD с НДС
Управляющие клапана CLACK WS1
| Клапан управления Clack WS1TC (фильтр по времени) | 338
| Клапан управления Clack WS1TC (умягчитель по времени) | 250.3551
| Клапан управления Clack WS1Cl (фильтр по времени) | 434
| Клапан управления Clack WS1Cl (умягчитель по расходу) | 400
Управляющий клапан TWIN ALTERNATING CLACK WS1 CI
VTT1EIDM€ | Клапан управления Clack WS1TW, Alternating-Twin (умягчитель непрерывного действия) | по запросу
Управляющие клапана CLACK WS125 CI
V125CIDMF | Умягчитель по времени и водосчетчику | по запросу
V125CIBTZ | Фильтр по времени | по запросу
V125CIBMZ | Фильтр по времени и водосчетчику | по запросу
Управляющие клапана CLACK WS1.5 CI
V1.5CIDME | Умягчитель по времени и водосчетчику | по запросу
V1.5CIDTE | Умягчитель по времени | по запросу
V1.5CIBMZ | Фильтр по времени и водосчетчику | по запросу
V1.5CIDTZ | Фильтр по времени | по запросу
Управляющие клапана CLACK WS2H
V2HBMZ | Фильтр по времени и водосчетчику | по запросу
V2HDME | Умягчитель по времени и водосчетчику | по запросу
Управляющие клапана CLACK WS2CI
V2СIBTZ | Фильтр по времени | по запросу
V2CIBMZ | Фильтр по времени и водосчетчику | по запросу
V2CIDTE | Умягчитель по времени | по запросу
V2CIDME | Умягчитель по времени и водосчетчику | по запросу
Управляющие клапана CLACK WS3
V3BTZ | Фильтр по времени | по запросу
V3DTH | Умягчитель по времени | по запросу
Управляющие клапана CLACK RR (руссифицированные) | Управляющие клапаны CLACK WS RR (русифицированные)
| WS RR 1" Filter, Таймер с дренажным фитингом 1" | по запросу
WS RR 1" Softener,Таймер-счетчик с дренажным фитингом 1"
WS RR 1,25" Filter, Таймер с дренажным фитингом 1"
WS RR 1,25" Filter, Таймер-счётчик с дренажным фитингом 1"
WS RR 1,25" Softener,Таймер-счетчик с дренажным фитингом 1"
WS RR 1,5" Filter, Таймер с дренажным фитингом 1,25"
WS RR 1,5" Softner,Таймер-счетчик с дренажным фитингом 1,25"
WS RR 2,0" Filter,Таймер с дренажным фитингом 1,5"
WS RR 2,0" Softener,Таймер-счетчик с дренажным фитингом 1,5"
Управляющий клапан TWIN ALTERNATING RR (руссифицированные)
| WS RR Twin Alternating ,Таймер-счетчик, дренаж 3/4" | по запросу

## Запчасти Clack
Вернуться в Оглавление
Артикул | Наименование | Цена, USD
Аксессуары к клапанам управления WS1
V3070FF | Клапан NHWB 1"/1.25" FF | 196
V3070FM | Клапан NHWB 1"/1.25" FM | 196
V3069FF | Клапан MAV (Twin Alt) резьба нар. 1"/1,25" с сист. кабелем | 180
V3069MM | Клапан MAV (Twin Alt) гайка под фитинг 1"/1,25" с сист.кабелем | 180
V3007-06 | Фитинги прямые Noryl 1"BSPT | 18.5
V3007-16 | Адаптор угловой 1" резьбовой WS1 | 9
V3008-04 | Фитинг DLFC V1-V2QC 1" без глушителя | 14
V3162- | Тарировочная шайба(DLFC) для фитинга 3/4” от 0.7 до10.0 gpm | 2
V3190- | Тарировочная шайба(DLFC) для фитинга-1” от 9.0 до 25.0 gpm | 5
V3006 | By-pass PVC | 45
V3005-02 | Кольца распределительные (комплект) | 50
V3003 | Водосчетчик в сборе WS1 | 76
V3010-1 | Эжектор для V1 | 4
V3193-02 | Ключ, многофункциональный V1-V2QC | 16
TR-12-Clack | Сетевой адаптер 220/12В для блока упр. Clack | 10.5
V3009 | Микропереключатель WS в комплекте | 17
| Комплект для корпусов 14- 21 для Twin | 42
Аксессуары к клапанам управления WS1.5, WS2, WS3
V3007-08 | Фитинги прямые Noryl 1.25"BSPT | 17
V3010-15 | Эжектор для V1.5 | 20
V3040BSPT | Счетчик V1.5 в сборе /0,9 м/ | 457
V3071BSPT | Клапан MAV (Twin Alt) 1.5" с системным кабелем (арт:V3474) | 464
| Клапан NHWB для 1.5" | 312
| Клапан NHWB для 2.0" | 400
V3064 | Адаптер 4" х V2 с верхней корзиной | 157
V3055 | Адаптер 6"FL х V2 | 259
V3063BSPT | Клапан трёхходовой 2" | 634
V3051BSPT | Дренажный фитинг 2", для V2 в сборе | 217
V3010-2 | Эжектор для V2 (C-24”, H-63") | 23
V3090 | Адаптер 6"FL х V3 | 270
V3674BSPT-02 | Адаптер для бокового присоединения V3 | 550
V3243-01 | Электронная плата V2 системная (с реле) | 292
V3461-EU | Трансформатор 220-240В/24В | 53
V3475-12 | Системный кабель V2H,V3 /красный, 3.6 м/ | 15
V3475-24 | Системный кабель V2H,V3 /синий, 7.3 м/ | 28
V3475-36 | Системный кабель V2H,V3 /желтый, 10.8 м/ | 38

## Клапана Runxin
Вернуться в Оглавление
Модель | Наименование | Цена, USD с НДС
РУЧНЫЕ КЛАПАНА НА ФИЛЬТРАЦИЮ
34242 | Адаптер для фильтра 3 цикла (вход/выход- 3/4", до 2,0 м3/час) | 21
34218 | Адаптер для фильтра 3 цикла (вход/выход- 1", до 4,5 м3/час) | 27
34241 | Адаптер для фильтра 3 цикла (вход/выход- 2", до 10,0 м3/час) | 154
РУЧНЫЕ КЛАПАНА НА УМЯГЧЕНИЕ
34249 | Адаптер для умягчителя 5 циклов (вход/выход- 3/4", до 2,0 м3/час) | 29
34230 | Адаптер для умягчителя 5 циклов (вход/выход- 1", до 4,5 м3/час) | 56
35272 | Адаптер для умягчителя 5 циклов (вход/выход- 2", до 10,0 м3/час) | 200
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН УПРАВЛЕНИЯ WAVE CYBER
| Блок управления FE25 Wave Cyber Фильтр по таймеру, дням недели | 80
ФИЛЬТРЫ ПО ТАЙМЕРУ
55502Q | Клапан управления RUNXIN TM.F71Q1 (вход/ выход- 3/4", до 2,0 м3/ч), 18 Вт | 84
53502 | Клапан управления RUNXIN TM.F71B1 (вход/ выход- 3/4", до 2,0 м3/ч), 18 Вт | 124
53502P | Клапан управления RUNXIN TM.F71P1 (вход/ выход- 3/4", до 2,0 м3/ч), 18 Вт | 108
53504 | Клапан управления RUNXIN TM.F67C1 (вход/ выход- 1", до 4,5 м3/ч), 18 Вт | 152
53504P | Клапан управления RUNXIN TM.F67P1 (вход/ выход- 1", до 4,5 м3/ч), 18 Вт | 132
55504Q | Клапан управления RUNXIN TM.F67Q1 (вход/ выход- 1", до 4,5 м3/ч), 18 Вт | 105
55604Q | Клапан управления RUNXIN TM.F67Q3 (вход/ выход- 1", до 4,5 м3/ч), 18 Вт С РАСХОДОМЕРОМ | 115
53508 | Клапан управления RUNXIN TM.F134A1 (вход/ выход-1,5", до 8 м3/час), 36 Вт | 290
53510 | Клапан управления RUNXIN ТМ.F75А1 (вход/ выход- 2", до 10,0 м3/ч), 36 Вт | 400
53518T | Клапан управления RUNXIN ТМ.F77В1 (вход/ выход- 2", до18,0 м3/ч), 36 Вт | 900
53540 | Клапан управления RUNXIN ТМ.F112В1 (вход/выход Dn 65, на корпус Dn 80, до 40 м3/час), 96 Вт | 2460
53550 | Клапан управления RUNXIN TM.F96B1 (вход/выход Dn 80, на корпус Dn 100, до 50 м3/час), 96 Вт | 2730
УМЯГЧИТЕЛИ ПО РАСХОДУ
73602 | Клапан управления RUNXIN TM.F65B3 (вход/ выход- 3/4", до 2,0 м3/ч) | 142
63602P | Клапан управления RUNXIN TM.F69P3 (вход/ выход- 3/4", до 2,0 м3/ч) | 124
73602P | Клапан управления RUNXIN TM.F65Р3 (вход/ выход- 3/4", до 2,0 м3/ч) | 124
65603Q | Клапан управления RUNXIN TM.F117Q3 (вход/ выход- 3/4", до 3,0 м3/ч) | 102
65605Q | Клапан управления RUNXIN TM.F116Q3 (вход/ выход- 1", до 5,0 м3/ч) | 118
73604 | Клапан управления RUNXIN TM.F63С3 (вход/ выход- 1", до 4,5 м3/ч) | 160
63604P | Клапан управления RUNXIN TM.F63P3 (вход/ выход- 1", до 4,5 м3/ч) | 138
63608 | Клапан управления RUNXIN TM.F133A3 (вход/ выход-1,5", до 8 м3/час), 36 Вт | 330
63610 | Клапан управления RUNXIN, ТМ.F74А3 (вход/ выход- 2", до 10,0 м3/ч) | 460
63618 | Клапан управления RUNXIN, ТМ.F77А3 (вход/ выход- 2", до 18,0 м3/ч) | 950
63640 | Клапан управления RUNXIN ТМ.F112А3 (вход/выход Dn 65, на корпус Dn 80, до 40 м3/час), 96 Вт | 3100
63650 | Клапан управления RUNXIN, ТМ.F96A3 (вход/выход Dn 80, на корпус Dn 100, до 50 м3/час), 96 Вт | 3100
УМЯГЧИТЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ (TWIN)
17603 | Клапан управления RUNXIN, ТМ.F73А3 (вход/ выход- 1", до 3,5 м3/ч) | 410
17610 | Клапан управления RUNXIN, ТМ.F88A (вход/ выход- 1,5", до 10,0 м3/ч) | 1103.3223
Адаптеры для корпуса фильтра (вход/выход) "таблетка"
F8800-1 | Клапан 2 ½ ", клапан вход/выход, 1", под трубу 1,05" | 7.4
F8802 | Клапан 4",ABS вход/выход, 2", под в/п трубу 50 мм | 20

## Клапана Autotrol
Вернуться в Оглавление
| Наименование | Цена, USD
255-серия (Service 3,5 м³/час; Backwash 1,47 м³/час)
| Клапан управления 255/740 «Logix» - электронный таймер | 285
| Клапан управления 255/742 «Logix» - электронный таймер | 322
| Клапан управления 255/760 «Logix» - расходомер | 406.1
| Клапан управления 255/762 «Logix» - расходомер | 435
| Клапан управления 255/764 Twin, умягчение непрерывного действия (High Flow или Alternating) | 603.34
НОВИНКИ!!!!(Service 4,74 м³/час; Backwash 4,32 м³/час)
| Клапан 363/604 Filter, обезжелезивание | 219.27
| Клапан 368/606 SN, с расходомером (368606) | 254
Performa (Service 5,7 м³/час; Backwash 4,54 м³/час)
| Клапан управления 263/740F «Logix» - электронный таймер | 306.64
| Клапан управления 263/742F «Logix» - электронный таймер | 341.1
| Клапан управления 263/760F «Logix» - расходомер | 488
| Клапан управления 263/762F «Logix» - расходомер | 488
| Клапан управления 268/740 «Logix» - электронный таймер | 304
| Клапан управления 268/742 «Logix» - электронный таймер | 332
| Клапан управления 268/760 «Logix» - расходомер | 443
| Клапан управления 268/762 «Logix»- расходомер | 527
| Клапан управления 268/742FA «Logix»- расходомер | 363
Performa Cv (Service 5,7 м³/час; Backwash 4,54 м³/час)
| Клапан управления 278/742 - электронный таймер | 370
| Клапан управления 278/762 - расходомер | 522
| Клапан управления 278/764L – расходомер | 595
| Клапан управления 278/764 Twin - умягчение непрерывного действия (High Flow или Alternating) | 821
Magnum Cv (1 ½ ″) (Service 18,2 м³/час; Backwash 20,0 м³/час)
| Клапан управления Magnum Cv,SN,742 «Logix», NHWB - электронный таймер | 917
| Клапан управления Magnum Cv,FL,742F «Logix», NUWB - электронный таймер | 926
| Клапан управления Magnum Cv,SN,762 «Logix», NHWB - расходомер | 1293
| Клапан управления Magnum Cv,FL,762F «Logix», NUWB - расходомер | 1255
Magnum IT (2”) (Service 18,2 м³/час; Backwash 20,0 м³/час)
| Клапан управления Magnum IT,SN,742 «Logix», NHWB – электронный таймер | 1054.3
| Клапан управления Magnum IT,FL,742F «Logix», NUWB - электронный таймер | 1014
| Клапан управления Magnum IT,SN,762 «Logix», NHWB – расходомер | 1353
| Клапан управления Magnum IT,FL,762F «Logix», NUWB – расходомер | 1436
| Клапан управления Magnum IT,764 ,Twin Alternating и High Flow, NHWB | 2601
| Клапан управления Magnum IT, 764 L, SN, NHWB умягчение | 1493
| Клапан управления Magnum IT, 764 L, FL, NUWB фильтр | 1371
Монтажные комплекты
| Монтажный комплект Mg, 1 ½ ", ПВХ (50 мм) | 40
| Монтажный комплект Mg,1 ½", BSP, бронза | 69
| Монтажный комплект Mg,IT, ПВХ (63 мм) | 67
| Монтажный комплект Mg, IT,2";BSP, INOX | 89
| Боковое крепление для клапана Magnum ( Side Mount Adapter) | 201
| Монтажный комплект 1", бронза, наружная резьба (263,268,273,278) | 22
| Монтажный комплект 1", бронза, наружная резьба | 21
| Монтажный комплект 32мм ПВХ (263,268,273,278) | 18.9
| Монтажный комплект 255-норил (RACCORD 1" MALE) наружная | 9
| Монтажный комплект 255-норил 1" наружная резьба, дренаж ½ " внутренняярезьба | 10
| Байпас 256 (байпас к клапану 255) | 40
| Байпас 1265 к клапанам серии 268/278 | 56
| Ограничитель дренажа для Magnum Сv (5- 40 gpm) | 38
| Refill control - контроллер потока MG (0.8-5 GPM) | 11
| Пилотный фидер для Magnum (Pentair) | 64
| Пилотный фидер для Magnum (Прана) | 40
| Микропереключатель для MG, 5 А одинарный | 21.5
| Микропереключатель для MG 0,1 А тройной | 64
| Микропереключатель, 5 А 263/268/269 (400-й контроллер) | 29
| Микропереключатель фронтальный, 5А, «Logix» | 46
| Микропереключатель боковой , 5А, «Logix» | 47.5
| Микропереключатель боковой для 263/268 5А/250V (Акватрол) | 20
| Генератор хлора для санации смолы умягчителей 0.33 gpm | 81
| Подмес д/Logix | 7
| Кабель запрета на регенерацию для клапанов версии L | 39
Соединения(фитинги)
| Угол соединительный ¼ " вн.- 3/8" трубка (CA-40) 255 клапан | 12.3
| Угол соединительный 3/8" трубка – 3/8" трубка (СА-8) все клапана | 6
| Угол дренажный 3/8" – елочка (СА-44) на все типы баков /8 /8 | 5.35
| Угол дренажный " – елочка (СА-44) на все типы баков /8 | 4.3
| Угол соединительный 3/8" вн. – 3/8" трубка (CA-37) 268/278 клапана | 12.3
| Угол на дренажную линию ¾ " внутренняя резьба – елочка | 5.25
| Угол дренажный для реагентного бака | 2
| Солепровод 3/8" (CA4-1) | 1.4
Запасные части к клапанам управления по запросу
СС-1219 | Верхняя экранирующая фильера для клапана Magnum, 1 ½ " | 107
| Контроллер LOGIX 740 | 160
| Контроллер LOGIX 742 | 207.6979
| Контроллер LOGIX 760 | 236.631
| Контроллер LOGIX 762 | 262.464
| Контроллер LOGIX 764 | 284
| Блок питания переменного тока «Электрон» 220/12В (Россия) | 16

## Корпуса фильтров
Вернуться в Оглавление
Корпусы фильтров NOYI (Китай), цвет- синий, NSF стандарт.
артикул | Наименование (типоразмер) | Вес,кг | Высота/ диаметр, мм | Объём,л | Цена, USD
084425NY | Корпус 08х44 2,5" - 0 (Noyi FRP), с ДРС | 4.1 | 1115/210 | 32.1 | 48
Корпусы фильтров
Рабочее давление до 10,5 bar, цвет: натуральный
083525WC | Корпус фильтра Wave Cyber 08*35 (2,5-0) с ДРС | 4.15 | 898/214 | 26.9 | 43
084425WC | Корпус фильтра Wave Cyber 08*44 (2,5-0) с ДРС | 4.8 | 1 132/214 | 34.4 | 50
103525WC | Корпус фильтра Wave Cyber 10*35 (2,5-0) с ДРС | 4.6 | 897/264 | 39.4 | 52
104425WC | Корпус фильтра Wave Cyber 10*44 (2,5-0) с ДРС | 6.55 | 1 126/264 | 51.2 | 54
105425WC | Корпус фильтра Wave Cyber 10*54 (2,5-0) с ДРС | 7.9 | 1 386/264 | 63 | 56
125225WC | Корпус фильтра Wave Cyber 12*52 (2,5-0) с ДРС | 8.95 | 1 338/311 | 97 | 86
135425WC | Корпус фильтра Wave Cyber 13*54 (2,5-0) с ДРС | 10.8 | 1 398/338 | 105 | 100
146525WC | Корпус фильтра Wave Cyber 14*65 (2,5-0) в упаковке | 14.8 | 1 664/365 | 150 | 141
146540WC | Корпус фильтра Wave Cyber 14*65 (4-0) в упаковке | 14.8 | 1 664/335 | 150 | 157
165240WC | Корпус фильтра Wave Cyber 16*52 (4-0) в упаковке | 16 | 1341/416 | 153 | 176
166525WC | Корпус фильтра Wave Cyber 16*65 (2,5-0) в упаковке | 18.65 | 1 672/416 | 185 | 193
166540WC | Корпус фильтра Wave Cyber 16*65 (4-0) в упаковке | 18.65 | 1 678/416 | 185 | 180
186540WC | Корпус фильтра Wave Cyber 18*65 (4-0) в упаковке | 35.9 | 1 772/487 | 236 | 310
186544WC | Корпус фильтра Wave Cyber 18*65 (4-4) в упаковке | 37.55 | 2 027/487 | 236 | 360
216240WC | Корпус фильтра Wave Cyber 21*62 (4-0) в упаковке | 41.1 | 1 728/522 | 312 | 375
216244WC | Корпус фильтра Wave Cyber 21*62 (4-4) в упаковке | 48.55 | 2 064/550 | 312 | 455
247240WC | Корпус фильтра Wave Cyber 24*72 (4-0) в упаковке | 51.9 | 1 915/600 | 450 | 525
247244WC | Корпус фильтра Wave Cyber 24*72 (4-4) в упаковке | 55 | 2 168/618 | 450 | 670
307240WC | Корпус фильтра Wave Cyber 30*72 (4-0) с поддоном | 85.7 | 1 836/775 | 708 | 922
307244WC | Корпус фильтра Wave Cyber 30*72 (4-4) с поддоном | 90.25 | 2139/770 | 708 | 1010
367240WC | Корпус фильтра Wave Cyber 36*72 (4-0) с поддоном | 115 | 1 856/938 | 999 | 1225
367244WC | Корпус фильтра Wave Cyber 36*72 (4-4) с поддоном | 123 | 2 147/938 | 999 | 1250
216266WC | Корпус фильтра Wave Cyber 21*62 (6-6FLG) с поддоном | 55.6 | 2 128/550 | 330 | 570
307266WC | Корпус фильтра Wave Cyber 30*72 (6-6 FLG) с поддоном | 90.25 | 2 199/770 | 708 | 1170
367266WC | Корпус фильтра Wave Cyber 36*72 (6-6 FLG) с поддоном | 132 | 2 287/931 | 999 | 1642
427266WC | Корпус фильтра Wave Cyber 42*72 (6-6 FLG) с поддоном | 170 | 2 224/1 089 | 1308 | 2310
487266WC | Корпус фильтра Wave Cyber 48*72 (6-6 FLG) с поддоном | 210 | 2 225/1 172 | 1675 | 2720
636766WC | Корпус фильтра Wave Cyber 63*67 (6-6 FLG) с поддоном | 306 | 2 025±15/1 625 | 2590 | 4018
638666WC | Корпус фильтра Wave Cyber 63*86 (6-6 FLG) с поддоном | 360 | 2 453±15/1 625 | 3280 | 4605
Корпусы фильтров от Canature (Китай), NSF стандарт.
083525CN | Корпус фильтра 08х35 Canature с ДРС |  |  |  | 40
084425CN | Корпус фильтра 08х44 Canature с ДРС |  |  |  | 53
103525CN | Корпус фильтра 10х35 Canature c ДРС |  |  |  | 50
104425CN | Корпус фильтра 10х44 Canature c ДРС |  |  |  | 53
105425CN | Корпус фильтра 10х54 Canature c ДРС |  |  |  | 56
125225CN | Корпус фильтра 12х52 Canature с ДРС |  |  |  | 86
135425CN | Корпус фильтра 13х54 Canature с ДРС |  |  |  | 100
146525CN | Корпус фильтра 14х65 (2,5") Canature |  |  |  | 141
166540CN | Корпус фильтра 16х65 4" Canature |  |  |  | 180
186540CN | Корпус фильтра 18х65 4" T Canature |  |  |  | 310
186544CN | Корпус фильтра 18х65 4" T&B Canature |  |  |  | 325
216240CN | Корпус фильтра 21х62 4" T Canature |  |  |  | 425
216244CN | Корпус фильтра 21х62 4" T&B Canature |  |  |  | 440
247240CN | Корпус фильтра 24х72 4" T Canature |  |  |  | 535
247244CN | Корпус фильтра 24х72 4" T&B Canature |  |  |  | 560
307244CN | Корпус фильтра 30х72 4" T&B Canature |  |  |  | 895
367244CN | Корпус фильтра 36х72 4" T&B Canature |  |  |  | 1170
427266CN | Корпус фильтра 42х72 - 6" FLG T&B Canature |  |  |  | 2075
487266CN | Корпус фильтра 48х72 - 6" FLG T&B Canature |  |  |  | 2275
636766CN | Корпус фильтра 63 x 67 - 6" FLG, T&B Canature |  |  |  | 4300
638666CN | Корпус фильтра 63 x 86 - 6" FLG, T&B Canature |  |  |  | 4300
307244HY | Корпус фильтра 30х72 4" T&B Canature (короткий) |  |  |  | 820
367244HY | Корпус фильтра 36х72 4" T&B Canature (короткий) |  |  |  | 1000

## ДРС и солевые баки
Вернуться в Оглавление
Комплектующие к корпусам
артикул | Дренажные системы в сборе |  |  | Цена
| Дренажно-распределительная система для корпусов 08-13" |  |  | 5
| Дренажно-распределительная система для корпусов с 14 по 18" |  |  | 11
| Дренажно-распределительная система для корпуса 14"-16" (лучи), Ду 50 или 1,5" |  |  | 50
| Дренажно-распределительная система для корпусов 18"(лучи), Ду 50 или 1,5" |  |  | 63
| Дренажно-распределительная система для корпусов 21"(лучи), Ду 50 или 1,5" |  |  | 75
| Дренажно-распределительная система для корпуса 24" (лучи), Ду 50 или 1,5" |  |  | 75
| Дренажно-распределительная система для корпуса 3072 (лучи), Ду 50 или 1,5" |  |  | 81
| Дренажно-распределительная система для корпуса 3672 (лучи), Ду 50 или 1,5" |  |  | 90
Верхние дистрибьюторы
50166 | Верхняя экранирующая корзинка 1,05", щель 0,2 мм |  |  | 1.6
Н2805 | Дистрибьютор верхний Н2805 |  |  | 1.6
F0603 | Дистрибьютор верхний для корпусов 13-18" под трубу 1,05" |  |  | 8.2
F0613 | Дистрибьютор верхний для корпусов 13-18" под трубу 1,25" |  |  | 10
| Дистрибьютор верхний для блока Clack WS1.25, под трубу 1,25" |  |  | 12
F182L | Дистрибьютор верхний Ду 50 мм (Runxin) (F182L) |  |  | 14
36379 | Дистрибьютор верхний 1.5", (Runxin 50.00) (0.22) |  |  | 54
| Верхняя экранирующая фильера для клапана Magnum, 1 ½ " |  |  | 107
| Дистрибьютор верхний для блока Clack WS 2" и WS1,5", Ду 50 мм |  |  | 56
Нижние дистрибьюторы Wave Cyber
10772 | WCB-10772 - нижний распределитель под трубу 1,05" |  |  | 2
Н2807 | Дистрибьютор нижний Н2807 |  |  | 2
F0604 | Дистрибьютор нижний для корпусов 13-18" под трубу 1,05" |  |  | 8.2
F0614 | Дистрибьютор нижний для корпусов 13-18" под трубу 1,25" |  |  | 10
FU6260B | Дренаж для корпуса 1465 - 1665 под трубу 50 и 48,5 мм |  |  | 23
FU6370В | Дренаж для корпуса 1865 - 2162 под трубу 50 и 48,5 мм |  |  | 32
FU6450В | FU6450B-Дренаж для корпуса 2472 под трубу 50 и 48,5 мм |  |  | 40
FU6700B | FU6450B-Дренаж для корпуса 3072 под трубу 50 и 48,5 мм |  |  | 51
FU6700B | FU6700B-Дренаж для корпуса 3672 под трубу 50 и 48,5 мм |  |  | 56
11352 | Нижняя распредсистема Магнум, 14"-16" бак (11352) |  |  | 20
11260-01 | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.3 мм (MG), 18", лучи на резьбе, щель 0,2 мм |  |  | 33
11260-05 | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.3 мм (MG), 21", лучи на резьбе, щель 0,2 мм |  |  | 36
11260-09 | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.3 мм (MG), 24", лучи на резьбе, щель 0,2 мм |  |  | 46
11260-13 | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.3 мм (MG), 30", лучи на резьбе, щель 0,2 мм |  |  | 51
11260-17 | Нижний дистрибьютор под в/п трубу 48.3 мм (MG), 36", лучи на резьбе, щель 0,2 мм |  |  | 60
Выносные дистрибьюторы
WCB-11250 | Верхний дистрибьютор вход. 63 мм, для 14-36" под горловину 4" |  |  | 40
F5671Z | Верхний дистрибьютор вход. 63 мм, для 14-36" под горловину 4" (F5671Z) |  |  | 40
WCB-10928 | Верхний дистрибьютор 6" FLG для 42-63" баков, Wave Cyber + фланец |  |  | 125
F175 | Верхний дистрибьютор 6" FLG для 36-80" баков с фланцем |  |  | 127
WCB-10929 | Верхний дистрибьютор 6" FLG (42-63" бак), высокопроточный HighFlow, Wave Cyber + фланец |  |  | 164
F11037Z | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 18-21" |  |  | 54
WCB-10923-06 | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 24", лучи на защёлках, щель 0,2 мм |  |  | 76
F11039Z | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 30" |  |  | 66
WCB-10923-08 | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 30", лучи на защёлках, щель 0,2 мм |  |  | 82
F11040Z | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 36" F11040Z |  |  | 74
FD6700Z | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 36" FD6700Z |  |  | 53
WCB-10923-10 | Нижний дистрибьютор с наружным выходом 63 мм, 36", лучи на защёлках, щель 0,2 мм |  |  | 92
WCB-11263-02 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 42" бака, Wave Cyber, двойной, High Flow+фланец |  |  | 252
WCB-11263-03 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 48" бака, Wave Cyber, двойной, High Flow+фланец |  |  | 310
WCB-11263-04 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 63" бака, Wave Cyber, двойной, High Flow+фланец |  |  | 352.0798
WCB-11262-05 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 42" бака, Wave Cyber+фланец |  |  | 174
WCB-11262-06 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 48" бака, Wave Cyber+фланец |  |  | 189.5814
FD5675 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для корпуса 48" с фланцем |  |  | 160
WCB-11262-07 | Нижний дистрибьютор 6"FLG для 63" бака, Wave Cyber+фланец |  |  | 210.1646
Трубы и переходники
| Труба ПВХ SDR 21 3/4''- 3 метра |  |  | 10.8696
| Труба ПВХ SDR 21 1.1/2''- 3 метра |  |  | 28
| Труба ПВХ 050х2.4х3000- 3 метра |  |  | 28
DT-4 | Заглушка 4” |  |  | 13
BJ-4 | Адаптер 4”-2.5” |  |  | 13
DT-6 | DT-6 6" Фланцевая заглушка |  |  | 32
BJ-6 | Адаптер 6" FLG – 4" резьба |  |  | 32
JD506 | Фланцевая заглушка 6" |  |  | 30
| Кольцо горловины танка |  |  | 10.397
| Адаптер бокового крепления 4" |  |  | 166
JD801 | ER-JD801 - воронка для засыпки 2 ½ " |  |  | 5
| Антивакуумный клапан VB-2 (1" наружная резьба) |  |  | 23
Кабинеты- умягчители
RA500A | Умягчитель кабинетный RA500A/F79LCD 07*17 Габариты (мм): 380×210×610 |  |  | 382
R1000B | Умягчитель кабинетный R1000B/F79/F70D 10*17 Габариты (мм): 525×325×615 |  |  | 558
R1500B | Умягчитель кабинетный R1500B/F79/F70D 10*35 Габариты (мм): 525×325×1070 |  |  | 780
R1500L | Кабинет 10х35 c клапан управления F79B БЕЗ СМОЛЫ Габариты (мм): 525×326×1070 |  |  | 580
| Корпус кабинет с баком 10х35 (Wave Cyber) без клапана |  |  | 200
Чехлы антиконденсатные
J1054 | Чехол антиконденсатный 10х54 (цвет синий) |  |  | 28
J1252 | Чехол антиконденсатный 12х52 (цвет синий) |  |  | 29
J1354 | Чехол антиконденсатный 13х54 (цвет синий) |  |  | 30
J1465 | Чехол антиконденсатный 14х65 (цвет синий) |  |  | 32
J1665 | Чехол антиконденсатный 16х65 (цвет синий) |  |  | 34
Солевые баки
| Наименование | габариты, мм |  | Цена
| Солевой танк BTR-145 (145 л) (Canature) | Ø516x950 |  | 93
| Солевой танк BTR-200 (200 л) (Canature) | Ø585x1040 |  | 125
| Солевой бак 70 л NS | 332x332x880 |  | 53
| Солевой бак 100 л NS | 382x382x880 | 380*380*850 | 65
| Солевой бак JS/Y-100 л |  |  | 72
| Солевой бак JS/Y-145 л | Ø500x1060 |  | 106
| Солевой бак JS/Y-200 л | Ø550x1160 |  | 128
| Солевой бак JS/Y-350 л | Ø740x1275 |  | 268
| Солевой бак JS/Y-500 л | Ø840x1335 |  | 333
| Солевой бак JS/Y-750 л | Ø960x1395 |  | 456
| Солевой бак JS/Y-1000 л | Ø1080x1460 |  | 500
| CAN-BV солезаборный клапан |  |  | 22

## Зернистые загрузки
Вернуться в Оглавление
Фильтрующие материалы и реагенты
артикул | Наименование | Фракция, мм | Фасовка |  | Цена
|  |  | кг. | л.
Катионообменные смолы
| Purolite С100Е | 0,30-1,19 | 20 | 25 | 128
| Puresin PC 002 (Китай) | 0,315-1,25 | 20 | 25 | 5335
| Canature Resin NaFG | 0,3-1,2 | 20 | 25 | 80
| Canature Fine Mesh Resin | 0,3-1,2 | 20 | 25 | 6100
| LEWATIT MonoPlus S 108 H-форма | 0,62 (+/- 0,05) | 17 | 25 | 170
Анионообменные смолы
| РА202 (мешок 25 л) (анионообменная смола для удаления нитратов из воды) | 0,3-1,2 | 20 | 25 | 285
| РА205 (мешок 25 л) (анионит для обесцвечивания и удаления органики из воды) | 0,315-1,25 | 20 | 25 | 310
| LEWATIT MonoPlus M 500 (мешок 25 л) (Cl-форма, переводится в ОН) | 0,62 (+/- 0,05) | 17 | 25 | 385
Смеси смол для деионизации воды
| LEWATIT NM 60 аналог Purolite МВ-400 | 0,315-1,25 | 17 | 25 | 570
| LEWATIT SM1000 KR аналог Purolite NRW-37 | 0,60 (+/- 0,05) | 17 | 25 | 815
| Purolite MB-400 | 0,3-1,2 | 20 | 25 | по запросу
| Purolite NRW-37 | 0.3-1,2 | 20 | 25 | по запросу
Борселективные смолы
| Purolite S-108 | 0,42-0,63 | 20 | 25 | 2500
Удаление железа, осветление воды
| Сорбент АС фр. 0,3-0,7 мм (мешок 25 л) | 0,3-0,7 | 12.5 | 25 | 1715
| Сорбент АС фр. 0,7-1,4 мм (мешок 25 л) | 0,7-1,4 | 12.5 | 25 | 1385
| Сорбент АС (Россия) | 0,3-0,7 | 14 | 28.3 | 1881
| Сорбент АС (Россия) | 0,7-1,4 | 14 | 28.3 | 1505
| Сорбент АС (Россия) | 0,7-2,0 | 15 | 30 | 1464
| Birm (США) |  | 20 | 28.3 | 88
Для очистки сточных и оборотных вод (мешки из Геотекстиля)
| Сорбент АС (Геотекстиль) (Россия) | 0,7-2,0 | 15 | 30 | 1615
| Сорбент АС (Геотекстиль) (Россия) | 1,4-2,5 | 15 | 30 | 1615
Удаление розливов нефтепродуктов
| Сорбент АС порошок | 0,0-0,3 | 15 | 30 | 1512
Удаление железа и марганца
030725 | Сорбент МС фракция 0,3-0,7 (мешок 25 кг) | 0,3-0,7 | 25 | 18 | 1784
071425 | Сорбент МС фракция 0,7-1,4 (мешок 25 кг) | 0,7-1,4 | 25 | 18 | 1784
Активированные кокосовые угли
| Кокосовый активированный уголь PURAQUA CNB 1100 12#40 | 0,425 – 1,7 | 25 | 50 | 140
Замена кварца, песку, очистка от железа
| «МФУ» (Россия) | 0,3-0,7 | 30 | 22 | 1250
| «МФУ» (Россия) | 0,7-1,4 | 30 | 22 | 1100
| «МФУ» (Россия) | 2,0-5,0 | 30 | 22 | 840
Корректировка Ph, кондиционирование воды
| Кальцит (Россия) | 0,7-1,5 | 30 | 20 | 1056
| Кальцит (Россия) | 1,5-3,0 | 30 | 20 | 1056
Удаление аммиака аммония
| Цеолит (Россия) | 0,7-1,5 | 25 | 25 | 1270
| Цеолит (Россия) | 1,5-3,0 | 25 | 25 | 1270
Комплексные загрузки от жесткости, железа, марганца
| Фильтрующая смесь Юник ЭКО 5, аналог Экотара-А |  | 13 | 14.15 | 14166
| Фильтрующая смесь Юник ЭКО 10, аналог Экотара- В |  | 13 | 14.15 | 6833
| Фильтрующая смесь Юник ЭКО 20, аналог Экотара- В30 |  | 13 | 14.15 | 7250
| Фильтрующая смесь Юник БИО, аналог Экотара- С |  | 13 | 14.15 | 9366
| Экотар А |  | 20 | 25 | 206
| Экотар А |  | 10 | 12 | 103
| Экотар А Био |  | 20 | 25 | 211
| Экотар А Био |  | 10 | 12 | 105.5
| Экотар В |  | 20 | 25 | 143
| Экотар В |  | 10 | 12 | 72
| Экотар В30 |  | 20 | 25 | 155
| Экотар В30 |  | 10 | 12 | 78
| Экотар С |  | 20 | 25 | 212
| Экотар С |  | 10 | 12 | 106
| Экотар С30 |  | 20 | 25 | 246
| Экотар С30 |  | 10 | 12 | 123
| Экотар Р |  | 20 | 25 | 121.8999
Химические реактивы
| Калий марганцовокислый (1кг) (Перманганат калия) |  |  |  | 1300
| Гипохлорит натрия марка А (канистра 25 кг) |  |  |  | 3000
| АКВА-АУРАТ 30 (мешок 25 кг) |  |  |  | 5750
| Лимонная кислота (мешок 25 кг) |  |  |  | 5175
| Соль таблетированная (мешок 25 кг) |  |  |  | 720
Бактерицидный очиститель смолы
| ФерроНет - реагент для очистки ионообменных смол аналог Pro Rust Out - RO12N |  |  |  | 1050
Бактерицидный очиститель смолы
| ФерроНет - реагент для очистки ионообменных смол аналог Pro Rust Out - RO12N |  |  |  | 1050

## Дозация
Вернуться в Оглавление
Дозирующие насосы (Италия). Гарантия 2 года |  |  |  |  | Цена
Дозирующий насосы Seko (Италия)
| Дозирующий насос SEKO KOMPACT АМS200 (ручное управление) |  |  |  | 200
АМС200NPE0001 | Дозирующий насос SEKO KOMPACT АМС200 с датчиком уровня (ручное управление) |  |  |  | 292
DPT200NPE0001 | Дозирующий насос SEKO KOMPACT DPT200 с датчиком уровня (цифровое управление) |  |  |  | 373
| Дозирующий насос SEKO APG 603 (ручное управление) |  |  |  | 378
| Дозирующий насос SEKO APG 803 (ручное управление) |  |  |  | 586
| Дозирующий насос SEKO TPG 603 (цифровое управление) |  |  |  | 458
| Дозирующий насос SEKO TPG 803 (цифровое управление) |  |  |  | 653
Дозирующий насосы Aqua (Италия)
AD95702000000 | Дозирующий насос AQUA HC150 3 PP PI +Liv.3 (3 л/час, 6 атм, 16 Ватт, 230 В) |  |  |  | 254
AD95702010000 | Дозирующий насос AQUA HC150 3 PVDF PI +Liv.3 (3 л/час, 6 атм, 16 Ватт, 230 В) |  |  |  | 288
AD96102000000 | Дозирующий насос AQUA HC151 3 PP PI-MA (2-10 л/час, 20-4 атм, 16 Ватт, 230 В) |  |  |  | 320
AD96102010000 | Дозирующий насос AQUA HC151 3 PVDF PI-MA (2-10 л/час, 20-4 атм, 16 Ватт, 230 В) |  |  |  | 332
AD96202000000 | Дозирующий насос AQUA HC151 3 PP PH-RX (2-10 л/час, 20-4 атм, 16 Ватт, 230 В) со встроенным контроллером ph/Redox |  |  |  | 490
AD96202010000 | Дозирующий насос AQUA HC151 3 PVDF PH-RX (2-10 л/час, 20-4 атм, 16 Ватт, 230 В) со встроенным контроллером ph/Redox |  |  |  | 578
AD97102010000 | Дозирующий насос AQUA HC997-A-3 PVDF (2-10 л/час, 12-4 атм, 18-22 Ватт, 230 В) |  |  |  | 575
AD99103000000 | Дозирующий насос AQUA HC999-A-1 PP ( 3 л/час, 25 атм, 35 Ватт, 230 В) |  |  |  | 578
Дозирующие насосы с двойной регулировкой производительности (0-100%, ход длины штока)
| Дозирующий насос HC101 Pl (2-10 л/час, 20-4 атм, 14-16 Ватт, 230 В) PP |  |  |  | 324
| Дозирующий насос HC101 Pl (2-10 л/час, 20-4 атм, 14-16 Ватт, 230 В) PVDF |  |  |  | 364
| Дозирующий насос HC201 Pl (2-15 л/час, 18-3 атм, 36 Ватт, 230 В) PVDF |  |  |  | 806
Аксессуары и расходные материалы
ADBAS100 | КРОНШТЕЙН ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ |  |  |  | 24
ADSLG4 | Датчик уровня с кабелем 2 метра с подставкой A-SL (для НС 1/2/3/4) BNC (для насосв серии НС 1хх) |  |  |  | 49
ADLASM10B0 | ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ С ДАТЧИК УРОВНЯ И КЛАПАНОМ ДОННЫМ В ОДНОМ КОРПУСЕ) ДЛЯ ЕМКОСТИ 60-100 Л |  |  |  | 133
ADLASM30B0 | ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ С ДАТЧИК УРОВНЯ И КЛАПАНОМ ДОННЫМ В ОДНОМ КОРПУСЕ) ДЛЯ ЕМКОСТИ 200-300 Л |  |  |  | 136
ADLASM50B0 | ЗАБОРНОЕ УСТРОЙСТВО (ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ СТЕРЖЕНЬ С ДАТЧИК УРОВНЯ И КЛАПАНОМ ДОННЫМ В ОДНОМ КОРПУСЕ) ДЛЯ ЕМКОСТИ 500-1000 Л |  |  |  | 141
ADSP6000546 | Трубка ПВХ Cristal заборнаяя 2 м диам 4х6 |  |  |  | 4
ADSP6000078 | Трубка полиетиленовая напорная 2 м диам 4х6 |  |  |  | 4
ADSP9000100 | Гидравлическая головка насоса 2-14 HC150/797/897/997 PP-GL-VT |  |  |  | 78
ADSP900P000 | ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ГОЛОВКА В СБОРЕ PVDF-PTFE-VT |  |  |  | 124
ADSP6200007 | Клапан инжекторный из PР соединение 4х6 (клапан впрыска) |  |  |  | 24
ADSP6200031 | Клапан инжекторный из PVDF соединение 4х6 (клапан впрыска) |  |  |  | 40
ADSP6000001 | Донный клапан из PР соединение 4х6 (заборный клапан) |  |  |  | 18
ADSP6000028 | Донный клапан из PVDF соединение 4х6 (заборный клапан) |  |  |  | 38
Мешалки и миксеры
| Мешалки ручные ПВХ |  |  |  | от 100
| Мешалки электрические медленные 70 об/мин (трехфазные 230-380 В, 50 ГЦ, 0,12 л.с.) нерж.или ПВХ |  |  |  | от 752
| Мешалки электрические медленные 70 об/мин (однофазные 230 В, 50 ГЦ, 0,12 л.с.) нерж.или ПВХ |  |  |  | от 773
| Мешалки электрические быстрые 1400 об/мин (трехфазные 230-380 В, 50 ГЦ, 0,12 л.с.) нерж.или ПВХ |  |  |  | от 476
| Мешалки электрические быстрые 1400 об/мин (однофазные 230 В, 50 ГЦ, 0,12 л.с.) нерж.или ПВХ |  |  |  | от 489
Контроллеры (Micon, Италия) и аксессуары
| Контроллер M20W однопараметрический (параметры измерений: pH,CL,Redox) |  |  |  | 690
| Контроллер M05 однопараметрический+ температура (параметры измерений: pH,CL,Redox,электропроводность) |  |  |  | 1306
| Контроллер M05 двухпараметрический+ температура (параметры измерений: pH и CL) |  |  |  | 2322
| Контроллер M10W трёхпараметрический+ температура |  |  |  | 3136
| Ячейка амперометрическая SCL011 (для измерения свободного=остаточного хлора) с держателем датчика потока |  |  |  | 1904
| ДАТЧИКИ РН ИЗ ПЛАСТИКА И СТЕКЛА, СОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЬ РАЗНОЙ ДЛИНОЙ |  |  |  | по запросу
Импульсные расходомеры Zenner
| Наименование | Ду, мм | Расход, м3/ч | Монт. длина, мм | Цена
| ETK-I-MZ (хол.вода, импульсный) Dn20 | 20 | 2.5 | 80/110 | 56
| MTK-I (хол.вода, импульсный) Dn15 | 15 | 1.5 | 170 | 77
| MTK-I (хол.вода, импульсный) Dn20 | 20 | 2.5 | 190 | 93.3137
| MTK-I (хол.вода, импульсный) Dn25 | 25 | 3.5 | 260 | 122.9863
| MTK-I (хол.вода, импульсный) Dn32 | 32 | 6 | 260 | 131.268
| MTK-I (хол.вода, импульсный) Dn40 | 40 | 10 | 300 | 267.5848
| MTK-I (хол.вода, импульсный) Dn50 | 50 | 15 | 300 | 315.0411
Промышленные турбинные водосчетчики WPH Вольтмана (Woltman) фланцевые
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn50 | 50 | 15 | 200 | 337.1664
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn65 | 65 | 25 | 200 | 387
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn80 | 80 | 40 | 225 | 410
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn100 | 100 | 60 | 250 | 440
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn125 | 125 | 100 | 250 | 539.7623
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn150 | 150 | 150 | 300 | 680
| WPH-K-I (хол.вода, импульсный) Dn200 | 200 | 200 | 350 | 907.7157
Штуцера к расходомерам
| Штуцера резьбовые (комплект, 2шт.) Dn15 латунь Zenner | 15 |  |  | 4
| Штуцера резьбовые (комплект, 2шт.) Dn20 латунь Zenner | 20 | - | - | 6.3471
| Штуцера резьбовые (комплект, 2шт.) Dn25 латунь Zenner | 25 | - | - | 11.5402
| Штуцера резьбовые (комплект, 2шт.) Dn32 латунь Zenner | 32 | - | - | 30.1155
| Штуцера резьбовые (комплект, 2шт.) Dn40 латунь Zenner | 40 | - | - | 44.2875
| Штуцера резьбовые (комплект, 2шт.) Dn50 латунь Zenner | 50 | - | - | 75.2887
Ёмкости для реагентов
| Дозировочный контейнер ДК60К3 |  |  |  | 6325
| Дозировочный контейнер ДК100К3 |  |  |  | 7513
| Дозировочный контейнер ДК200К3 |  |  |  | 8983
ВП 5 | Ведро п/э 5л кругл.белое с крышкой с контр. замком |  |  |  | 100
БП 30 О-Т | Бочка п/э 30л с крышкой на обруч Open Top |  |  |  | 1050
БП 65 по | Бочка п/э 65л с крышкой на пластиковом обручем синяя |  |  |  | 1585

## УФ-лампы
Вернуться в Оглавление
Установки UV в сборе XH
артикул | Наименование | Производительность | Габариты | Цена USD
SS25W | УФ обеззараживатель SS25W (н.р. 1/2") | 1,36 м3/час | Ø64×585±2 мм | 75
SS30W | УФ обеззараживатель SS30W (н.р. 1") | 1,81 м3/час | Ø64×910±2 мм | 100
SS55W | УФ обеззараживатель SS55W (н.р. 1") | 2,72 м3/час | Ø64×910±2 мм | 108
| Уплотнительное кольцо для ламп |  |  | 1.6
| Запасная лампа 25W |  |  | 32
| Запасная лампа 30W |  |  | 36
| Запасная лампа 55W |  |  | 40
UV-25W-R | Лампа UV-25W-R (6GPM, 1/2") Китай | 1,36 м3/час | Ø64*520±2 мм | 137
UV-30W-R | Лампа UV-30W-R (8GPM, 1") Китай | 1,81 м3/час | Ø64*968±2 мм | 190
UV-55W-R | Лампа UV-55W-R (12GPM, 3/4") Китай | 2,72 м3/час | Ø64*968±2 мм | 200
UV-110W-R | Лампа UV-110W-R (24GPM, 1") Китай | 5,44 м3/час |  | 883
UV-220W-R | Лампа UV-220W-R (48GPM, 2") Китай | 10,88 м3/час |  | 1285
Сменные лампы |  | Производитель | Длина
UV-LAMP-6 | Сменный элемент Польша (25W/R) | Philips TUV25W/G25 T8 | L438mm | 55
UV-LAMP-8 | Сменный элемент Польша (30W/R) | Philips TUV30W/G30 T8 | L895mm | 65
UV-LAMP-12/24 | Сменный элемент Польша (55W/R) | Philips TUV55W HO G55 T8 | L895mm | 78
Трансформаторы |  | потребляемый ток
UV-TR-6 (25W/R) | Сменный трансформатор Китай 6GPM | 0,11 А |  | 31
UV-TR-8 (30W/R) | Сменный трансформатор Китай 8GPM | 0,14 А |  | 31
UV-TR-12 (55W/R) | Сменный трансформатор Китай 12GPM | 0,25 А |  | 31
UV-TR-24 (110W/R) | Сменный трансформатор Китай 24GPM |  |  | 75
UV Стерилизаторы в сборе ТOPAQUA (Китай)
| Наименование | Производительность м3/час | присоед. размер. | Цена USD
УОВ SDE-011 | УФ лампа UV-1, потребляемая мощность 21W | 0,2 м3/час | 1/4" | 66.3293
УОВ SDE-016 | УФ лампа UV-2, потребляемая мощность 32W | 0,4 м3/час | 1/2" | 112.8589
УОВ SDE-025 | УФ лампа UV-6, потребляемая мощность 40W | 1,4 м3/час | 3/4" | 156.4184
УОВ SDE-030 | УФ лампа UV-8, потреблемая мощность 46W | 1,8 м3/час | 3/4" | 215.8178
УОВ SDE-055 | УФ лампа UV-12, потребляемая мощность 72W | 2,7 м3/час | 1" | 250
Лампы на стенде
УОВ SDB-110 | УФ лампа UV-24-S, потребляемая мощность 144W | 5,5 м3/час | 1" | 772
УОВ SDB-165 | УФ лампа UV-36-S, потребляемая мощность 216W | 8,0 м3/час | 1,5" | 905
УОВ SDB-220 | УФ лампа UV-48-S, потребляемая мощность 288W | 11,0 м3/час | 1,5" | 1024
УОВ SDB-330 | УФ лампа UV-72-S, потребляемая мощность 432W | 16,0 м3/час | 2" | 1846
УОВ SDB-440 | УФ лампа UV-96-S, потребляемая мощность 576W | 22,0 м3/час | 3" | 2602
УОВ SDB-550 | УФ лампа UV-120-S, потребляемая мощность 720W | 30,0 м3/час | 4" | 3694
УОВ SDB-660 | УФ лампа UV-144-S, потребляемая мощность 864W | 35,0 м3/час | 4" | 4775
УОВ SDB-770 | УФ лампа UV-162-S, потребляемая мощность 1000W | 37,0 м3/час | 5" | 5528
УОВ SDB-825 | УФ лампа UV-162-S, потребляемая мощность 1080W | 40,8 м3/час | 6" | 6048
Трансформаторы
| Трансформатор 06w |  |  | 26.7297
| Трансформатор 11w |  |  | 29.6997
| Трансформатор 16w |  |  | 29.6997
| Трансформатор 25w |  |  | 46.5295
| Трансформатор 30w |  |  | 50
| Трансформатор 55w |  |  | 54
Сменный кварцевый кожух для UV ламп
| Кварцевая трубка 06w |  |  | 6.9299
| Кварцевая трубка 11w |  |  | 7.9199
| Кварцевая трубка 16w |  |  | 9.8999
| Кварцевая трубка 25w |  |  | 19.7998
| Кварцевая трубка 30w |  |  | 31.6797
| Кварцевая трубка 55w |  |  | 31.6797
Сменные УФ-лампы
| Лампа к УОВ 06w | Лампа к УОВ 06w | Лампа к УОВ 06w | 19
| Лампа к УОВ 11w | Лампа к УОВ 11w | Лампа к УОВ 11w | 21
| Лампа к УОВ 16w | Лампа к УОВ 16w | Лампа к УОВ 16w | 28
| Лампа к УОВ 25w | Лампа к УОВ 25w | Лампа к УОВ 25w | 48
| Лампа к УОВ 30w | Лампа к УОВ 30w | Лампа к УОВ 30w | 53
| Лампа к УОВ 55w |  |  | 72
| Лампа к УОВ 75w | Лампа к УОВ 55w | Лампа к УОВ 55w | 94
| Уплотнительное кольцо кварцевой трубки |  |  | 2

## Аэрация в сборе
Вернуться в Оглавление
Аэрация в сборе
Артикул | Наименование | Цена, USD
35669 | Oxidizer 1", 1 cuft с байпасом (максимальная производительность 1,1 м3/час) | 878
35670 | Oxidizer 1", 2 cuft с байпасом (максимаьная производительность 1,6 м3/час) | 1133
Ограничения работы:
pH: для удаления железа- 6,8-9,0
pH: для удаления марганца- 8,0-9,0
pH: для удаления железа и марганца- 8,0-8,5
Органические вещества: до 4 мг/л
Хлор: максимально 1 мг/л
Уровень загрязнений:
Железо (Fe2+)-максимально 15 мг/л
Марганец (Mn2+)- максимально 2 мг/л
Сероводород (H2S)- максимально 5 мг/л
Комплексы аэрации (корпус, оголовок, компрессор с монтажным комплектом, трубки, датчик потока и т.д.)
| Комплекс аэрации 0844RX/AS-18W | 420
| Комплекс аэрации 1044RX/AS-18W | 425
| Комплекс аэрации 1054RX/AS-18W | 430
| Комплекс аэрации 1252RX/AS-18W | 470
| Комплекс аэрации 1354RX/AS-18W | 480
| Комплекс аэрации 1465RX/AS-18W | 560
Важно! Допускается только бытовое применение блоков аэрации с компрессорами AS-18 и AS-19 с целью получения воды хозяйственно-бытового назначения. Указанные блоки аэрации не предназначены для использования на производстве или для заполнения бассейнов. Не допускается непрерывная работа компрессов AS-18 и AS-19 более 2 часов, суммарное время работы компрессора не должно превышать 6 часов в сутки.
Комплектующие
| Арационный огловок Runxin 2,5" в сборе | 60
| Арационный огловок Runxin 4" в сборе | 185
| Аэрационный оголовок 4" в сборе вход/выход 1 ½ " | 320
| ATS-0090 NO Аэрационная труба D90 | 350
| ATS-0110 NO Аэрационная труба D110 | 407.6386
| ATS-0140 NO Аэрационная труба D140 | 668.5213
| ATS-0160 NO Аэрационная труба D160 | 782.6668
| ATS-0200 NO Аэрационная труба D200 | 1353.3571
Компрессора и комплектующие к ним
TC80 | Компрессор, 1 головка (23-25 л/мин, давление до 6,5 атм) | 110
TC90 | Компрессор, 2 головки (30-35 л/мин, давление до 6,5 атм) | 180
TC90T | Компрессор, 2 головки с автоматикой и баком-ресивером (30-35 л/мин, давление до 6,5 атм) | 200
| AS18W - компрессор AS-18 | 144
86R142 | Компрессор аэрационный (аналог CAP2), Gast | 730
| Компрессор для аэрации (2 500 л/час) САР2 | 1049
| Компрессор OST-550-30L (бак 30 л, производительность-40 л/мин, давление 7 бар) | 253
| Монтажный комплек компрессора Fengda AS18 (полка, трубка 1/4 1,5 м, фитинг 1/4 трубка - 1/4 внутр. резьба, фитинг 1/4 трубка - 1/4 нар. резьба, обр. клапан 1/4 трубка - 2 шт) | 55
| Монтажный комплект для компрессора CАР2 (без крепежной полки) | 135
| Монтажный комплект для компрессора 86R(Gast) - полка для компрессора (Россия), виброножки 4 шт., 25-6-4-P-PG - фитинг 3/8 тр.-1/4 внутр. резьба - 2 шт., CV-4-K - обратный клапана kynar - 2 шт., PSI GAUGE - манометр, РПВ-0.25-1/4" - регулятор, солепровод - 2 м., тройник 3/8", фитинг 3/8" тр.-1/4" внутр. резьбаклапан 1/4 трубка - 2 шт) | 150
| Датчик протока 1" ВР/НР | 24
| РЕЛЕ ПОТОКА ЛЕПЕСТКОВОЕ ДР-П-02-25 | 104
| Блок каскадного управления компрессорами СИ-8 | 192
Инжекторы
| ER-UPVC-DN20 Инжектор ¾ " | 14
| ER-UPVC-DN25 Инжектор 1" | 20
| ER-UPVC-DN32 Инжектор 1 1/4" | 23

## Бытовые
Вернуться в Оглавление
Наименование |  | Цена
Корпуса фильтров
2016 | Корпус "Гидротек Эко" х/в 3/4" | 720
| Корпус фильтра из нержавеющей стали ОВ-10С 3/4 10SL | 5270
C514-W12 | Корпус 20Sl (белый) присоед. 1/2" | 16
C514-С12 | Корпус 20Sl (прозрачный) присоед. 1/2" | 18
| Ключ для корпусов С513/С514 | 1
| Кронштейн пластиковый к корпусу C513/C514 | 2.4
| Корпус 10 ВВ | 3130
| Корпус 20 ВВ | 3730
| Корпус ВВ-10 (1") с ключом, кронштейном цвет-синий | 25
| Корпус ВВ-20 (1") с ключом, кронштейном цвет- синий | 40
| Корпус 20 ВВ (Прозрачный) | 5810
| Корпус оранжевый для горячей воды 10 ВВ | 6321
2007 | Корпус оранжевый для горячей воды 20 ВВ | 7250
| Канистра засыпного типа 10 ВВ | 750
| Канистра засыпного типа 20 ВВ | 1430
Картриджи угольные
1015 | Картридж из прессованного угля СТО-10SL | 230
1016 | Картридж из прессованного угля СТО-10BB | 780
1017 | Картридж из прессованного угля СТО-20ВВ | 13
Картриджи полипропиленовые
1001 | Картридж полипропиленовый PPF 1-10SL | 66
1002 | Картридж полипропиленовый PPF 5-10SL | 66
1003 | Картридж полипропиленовый PPF 10-10SL | 66
1010 | Картридж нитяной SWF 10-10 SL | 116
1006 | Картридж полипропиленовый PPF 10-10ВВ | 367
1007 | Картридж полипропиленовый PPF 5-20ВВ | 720
1008 | Картридж полипропиленовый PPF 10-20ВВ | 720
| Картридж нитяной ВВ10 20 мкм | 550
| Картридж нитяной ВВ20 5 мкм | 1100
| Картридж нитяной ВВ20 20 мкм | 1100
Питьевая система "под мойку"
| Аквафор Трио Норма | 4885
| Комплектация UF- мембраной | 1920
Питьева система с ультрафильтрационной мембраной
| Водоочиститель с UF мембраной NOVO5 (5 стадий) | 115
Системы обратного осмоса
| Водоочиститель Аквафор-ОСМО-Кристал-050-4-М | 10605
| Водоочиститель Аквафор-ОСМО-Кристал-100-4-М | 10915
| Осмос Raifil с помпой GRANDO5+ (60 gpd) (5 стадий) | 272
Походный фильтр
| Мешок для очистки воды, походный, Hidrotek | 26

## JK-Matic
Вернуться в Содержание
Системы JK-Matic
| Наименование | Цена,USD
5211104 | Y25- диафрагменный клапан DN25, NO (Kangjie, Китай), Y521PA DN 25/32 мм | 88
5241004 | Y40- диафрагменный клапан DN40, NO (Kangjie, Китай), Y524PA DN 40/50 мм | 156
5261004 | Y65- диафрагменный клапан DN65, NO (Kangjie, Китай), Y526PA DN 65/80 мм | 232
5281003 | Y100- диафрагменный клапан DN100, NO (Kangjie, Китай), Y528PA DN 100 мм | 492
Монтажные комплекты
5212001 | Монтажный комплект под склейку внутрен., неразъемный (Femail Socket weld End) размер DN25 | 8
5242001 | Монтажный комплект под склейку внутр., неразъемный (Femail Socket weld End) размер DN40 | 12
5262006 | Фланцевое подсоединение 2,5" (Flanged 2,5") размер DN65 | 60
Опции
5203001 | Нормально закрытый (Normal Close) | 12
5203002 | Лимит Стоп (Limit Stop) только к DN100 мм | 90
5203003 | Микропереключатель (Signal Switch) | 56
5203004 | Индикатор позиции (Position Indicator) | 90
5203005 | Вспомогательная пружина на открытие (Spring Assist Open) | 23
5203006 | Вспомогательная пружина на закрытие (Spring Assist Close) | 23
5203019 | Поплавковый регулятор уровня (Liquid Level Control) | 90
1701001 | Импульсный расходомер (без монтажного фитинга) (Flow meter body) | 165
1702001 | Монтажный узел для расходомера DN40 | 70
1702002 | Монтажный узел для расходомера DN50 | 93
1702003 | Монтажный узел для расходомера DN65 | 124
1702004 | Монтажный узел для расходомера DN80 | 148
1702005 | Монтажный узел для расходомера DN100 | 195
Контроллеры JK-Matic | Контроллеры
1806012 | JKA1.0-501 - контроллер Фильтр: сервис, обратная и прямая промывка | 890
1806022 | JKA1.0-502 - контроллер Умягчитель-прямоточная регенерация | 890
1806062 | JKA1.0-506 - контроллер 3 фильтра в параллели, система BWO | 890
1806082 | JKA1.0-508 - контроллер 5 фильтров в параллели, система BWO | 890
1808312 | JKA1.0-531 - контроллер 7 фильтров в параллели, система BWO | 1050
Контроллеры Суперматик
| Контроллер Суперматик SM-5 | 1500
| Контроллер Суперматик SM-8 | 2075
| Контроллер Суперматик SM-16 | 3500
Щит распределения потоков на базе Siemens Logo
| Щит Mide tech Siemens 7 фильтров по 2 клапана | 1300
| Щит Mide tech Siemens 7 фильтров по 2 клапана с экраном | 1800
Компрессор для контроллеров
TC90T | Компрессор, 2 головки с автоматикой и баком (30-35 л/мин, давление до 6,5 атм) | 200
Фитинги
| Трубопровод 1/4 " для RO систем (красный/ белый/ синий) | 0.9
| Тройник 1/4-1/4-1/4 трубка-трубка-трубка | 2.5

## Ротаметры, манометры и т.д.
Вернуться в Содержание
Артикул | Наименование | Цена
Панельные ротаметры
LZM-15ZT | Ротаметр панельный 0,2-2 gpm (резьба нар. 1/2", 0,054- 0,54 м3/ч) с регулировочным вентелем | 34
LZM-15ZT | Ротаметр панельный 0,5-5 gpm (резьба 1/2", 0,136- 1,36 м3/ч),с регулировочным вентилем | 34
LZM-15Z | Ротаметр панельный 0,5-5 gpm (резьба нар. 1/2", 0,136- 1,36 м3/ч) | 25
LZM-25Z | Ротаметр панельный 1-15 gpm (резьба нар. 1", 0,27- 4,09 м3/ч) | 37
LZM-25Z | Ротаметр панельный 4-24 gpm (резьба нар. 1", 1,09- 6,54 м3/ч) | 37
LZM-25Z | Ротаметр панельный 5-35 gpm (резьба нар. 1", 1,36- 9,54 м3/ч) | 37
FM 02 | Ротаметр панельный 0,2-2 gpm (резьба нар. 1/2", 0,054- 0,54 м3/ч) | 32
FM 05 | Ротаметр панельный 0,5-5 gpm (резьба нар. 1/2", 0,136- 1,36 м3/ч) | 32
FM 10 | Ротаметр панельный 1-10 gpm (резьба нар. 1", 0,27- 2,7 м3/ч) | 45
FM 20 | Ротаметр панельный 2-20 gpm (резьба нар. 1", 0,54- 5,4 м3/ч) | 45
FM 35 | Ротаметр панельный 5-35 gpm (резьба нар. 1", 1,36- 9,54 м3/ч) | 45
FM 45 | Ротаметр панельный 5-45 gpm (резьба нар. 1", 1,36- 12,27 м3/ч) | 55
FM 60 | Ротаметр панельный 10-60 gpm (резьба нар. 1 1/2", 2,7- 16,36 м3/ч) | 147
Проточные ротаметры | Прото
ER-LZM15G | Ротаметр проточный 0,5-5 gpm (резьба 1/2", 0,108- 1,08 м3/ч) | 26
ER-LZM25G | Ротаметр проточный 1-10 gpm (резьба 1", 0,23- 2,3 м3/ч) | 37
ER-LZM25G | Ротаметр проточный 2-20 gpm (резьба 1", 0,45- 4,5 м3/ч) | 37
FM 02 | Ротаметр проточный 0,2-2 gpm (резьба 1/2", 0,054- 0,54 м3/ч) | 31
FM 05 | Ротаметр проточный 0,5-5 gpm (резьба 1/2", 0,136- 1,36 м3/ч) | 31
FM 10 | Ротаметр проточный 1-10 gpm (резьба 3/4", 0,27- 2,7 м3/ч) | 45
FM 10 | Ротаметр проточный 1-10 gpm (резьба 1", 0,27- 2,7 м3/ч) | 45
FM 20 | Ротаметр проточный 2-20 gpm (резьба 1", 0,54- 5,4 м3/ч) | 45
FM 30 | Ротаметр проточный 5-30 gpm (резьба 1", 1,36- 8,18 м3/ч) | 45
FM 40 | Ротаметр проточный 5-40 gpm (резьба 1", 1,36- 10,91 м3/ч) | 49
FM 45 | Ротаметр проточный 5-45 gpm (резьба 1", 1,36- 12,27 м3/ч) | 59
FM 60 | Ротаметр проточный 20-60 gpm (резьба 1 1/2", 5,4- 16,36 м3/ч) | 59
FM 100 | Ротаметр проточный 20-100 gpm (резьба 2", 5,4- 27,27 м3/ч) | 174
FM 200 | Ротаметр проточный 60-200 gpm (резьба 2", 16,36- 54,55 м3/ч) | 174
FM 300 | Ротаметр проточный 120-300 gpm (резьба 3", 32,73- 81,82 м3/ч) | 489
Насосные станции
| Комплектная насосная установка MQ 3-45 1,0kW 1x230V 50Hz | 550
| Насосная станция Espa ASPRI15 R 4M | 24660
| Насосная станция Espa ASPRI15 R 5M | 26040
Поплавковый датчик уровня
34351 | Датчик уровня поплавкового типа FSK-1 (3 м) | 32
Поплавковые выключатели Quickstop (Италия)
| QUICKSTOP ¾ " | 28
| QUICKSTOP 1" | 29
| QUICKSTOP 1 ¼ " | 36
| QUICKSTOP 1 ½ " | 40
Электромагнитные клапана Smart (Корея)
SMART SG55345-E2104 | Клапан электромагнитный DN20, G 3/4", "НО", PN16, AC220V | 102
SMART SG55325-E2304 | Клапан электромагнитный DN20, G 3/4", "НЗ", PN16, AC220V | 72
SMART SG55346-E2104 | Клапан электромагнитный DN25, G 1", "НО", PN16, AC220V | 126
SMART SG55326-E2304 | Клапан электромагнитный DN25, G 1", "Н3", PN16, AC220V | 105
SMART SG55347-E2104 | Клапан электромагнитный DN32, G 1 1/4", "НО", PN16, AC220V | 216
SMART SG55327-E2304 | Клапан электромагнитный DN32, G 1 1/4", "Н3", PN16, AC220V | 208
Электромагнитные клапана (Китай)
SW2201/2NC | Электромагнитный клапан прямого действия 1/2" NC 220 | 37
SW2203/4NC | Электромагнитный клапан прямого действия 3/4" NC 220 | 42
SW2201NC | Электромагнитный клапан прямого действия 1" NC 220 | 62
Манометры
YTN-60 1MPA | Манометр PG 150 (осевой) D63 мм (до 10 атм) | 10
YTN-60Z 2MPA | Манометр PG 300 (осевой) D63 мм (до 20 атм) | 10
YTN-60Z 1MPA | Манометр PG 150 (радиальный) D63 мм (до 10 атм) | 10
PG 150 | Манометр PG 150 (осевой) D63 мм (до 10 атм) | 16
PG 150 | Манометр PG 150 (радиальный) D63 мм (до 10 атм) | 16
PG 300 | Манометр PG 300 (осевой) D63 мм (до 20 атм) | 16
PG 300 | Манометр PG 300 (радиальный) D63 мм (до 20 атм) | 16
PG 400 | Манометр PG 400 (осевой) D63 мм | 16
PG 400 | Манометр PG 400 (радиальный) D63 мм | 16

## Комплектующие для осмоса
Вернуться в содержание
Мембраны для обратного осмоса Wave Cyber
| Мембрана Wave 1812-75 gal | 14
11447-02 | Мембрана Wave ULP-II-4040 | 190
11622-02 | Мембрана Wave ULP-II-4040 HF | 190
11450-02 | Мембрана Wave ULP-II-8040-400 | 756
Мембраны для обратного осмоса CSM (Корея)
Мембраны 2521 (Корея)
| Мембрана RE 2521-TE селективность- 99,50% / производительность- 1,5 м3/сутки | 150
| Мембрана RE 2521-TL | 185
Мембраны 2540 (Корея)
| Мембрана RE 2540-TL | 254
| Мембрана RE 2540-TE | 232
| Мембрана RE 2540-BLR | 272
Мембраны 4021 (Корея)
| Мембрана RE 4021-TL | 303
| Мембрана RE 4021-TE | 275
| Мембрана RE 4021-BE | 234
Мембраны 4040 (Корея)
| Мембрана RE 4040-BLN | 266
| Мембрана RE 4040-CE | 430
| Мембрана RE 4040-BLR | 310
| Мембрана RE 4040-BLF | 310
| Мембрана RE 4040-BE | 266
Мембраны 8040 (Корея)
| Мембрана RE 8040-BLF | 1055
| Мембрана RE 8040-BLN | 935
| Мембрана RE 8040-FN | 1140
| Мембрана RE 8040-BLR | 1104
| Мембрана RE 8040-CE | 1140
| Мембрана RE 8040-FE | 1066
| Мембрана RE 8040-BN | 1085
| Мембрана RE 8040-BE | 917
| Мембрана RE 8040-BN-300 | 1085
| Мембрана RE 8040-HUE | 1646
| Мембрана RE 8040-FL | 1085
| Мембрана RE 8040-BLN440 | 1140
| Мембрана RE 8040-BE440 | 1160
| Мембрана RE 8040-HUE440 | 1702
Мембраны для обратного осмоса Vontron
| Мембрана XLP11-4040 Vontron | 260
| Мембрана ULP11-4040 Vontron | 260
| Мембрана ULP21-4040 Vontron | 260
| Мембрана LP21-4040 Vontron | 260
| Мембрана ULP31-4040 Vontron | 200
| Мембрана ULP21-8040 Vontron | 834
Корпус мембраны 4040, 300 psi, стекловолокно
ER-W40E300-1 | Корпус мембранный пластик, 4", 300 psi, end port, 1 element | 105
| Корпус мембранный пластик, 4", 300 psi, end port, 2 element | 160
| Корпус мембранный пластик, 4", 300 psi, end port, 3 element | 201
Корпус мембраны 8040, 300 psi, стекловолокно, end port
| FRP-8040-1W 300 psi (end port) | 470
| FRP-8040-2W 300 psi (end port) | 570
| FRP-8040-3W 300 psi (end port) | 688
| FRP-8040-6W 300 psi (end port) | 1097
Корпус мембраны 8040, 300 psi, стекловолокно, side port
| FRP-8040-1W 300 psi (side port) | 496
| FRP-8040-2W 300 psi (side port) | 569
| FRP-8040-3W 300 psi (side port) | 721
| FRP-8040-4W 300 psi (side port) | 786
| FRP-8040-5W 300 psi (side port) | 903
| FRP-8040-6W 300 psi (side port) | 1007
Контроллеры для обратного осмоса | Контроллеры для обратного осмоса
CCT-3320 | Контроллер для RO MMC-01(CCT-3320/контроллер+сенсор) | 150
CCT-7320 | Контроллер для RO MMC-01(CCT-7320/контроллер+сенсор) | 225
CCT-8320 | Контроллер для RO MMC-01(CCT-8320/контроллер+сенсор) | 438
CCT-3320T | Датчик электропроводности с монитором CCT-3320T | 60

## Соединители и смесители
Вернуться в содержание
Быстроразъёмные соединения
| Наименование | Цена,USD
1803-А | Тройник 1/4-1/4-1/4 трубка-трубка-трубка | 0.8
1809-А | Фиттинг прямой 1/4"-1/4"(трубка-резьба внутр.) | 0.8
1811-А | Обратный клапан 1/4" | 3
1813-К | Фиттинг прямой 1/2"-1/2"(трубка-резьба наруж.) | 1.4
1813-D | Фиттинг прямой 1/4"-1/2"(трубка-резьба наруж.) | 0.5
1818-A | Фиттинг угловой 1/4"-1/4" (трубка-трубка) | 0.6
1818-F | Фиттинг угловой 1/2"-1/2" (трубка-трубка) | 1.5
| Трубка 1/4 1 м (бухта 300 м) | 0.8
| Трубка 3/8 1 м (бухта 150 м) | 0.8
| Трубка 1/2 1 м (бухта 80 м) | 2
Статические смесители
SK-68625 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN25 1" (1…3,2 м3/час) | 35
SK-68632 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN32 1 1/4" (1,4…6 м3/час) | 38
SK-68640 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN40 1 1/2" (2,2…10 м3/час) | 46
SK-68650 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN50 2" (3,5…20 м3/час) | 52
SK-68665 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN65 2 1/2" (10…60 м3/час) | 125
SK-68680 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN80 3" (15…80 м3/час) | 158
SK-686100 | Статический смеситель ПВХ прозрачный DN100 4" (30…120 м3/час) | 200